## 汇总
附件2： 仪器设备周期检定/校准采购项目技术要求
第一批
序号 | 使用科室 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 出厂编号 | 数量 | 溯源期限 | 备注
1 | 职辐科 | SNCDC-514 | 场所辐射检测仪χ，γ | RADEYEPRD_ E | 31 889 | 1 | 1年
2 | 职辐科 | SNCDC-082 | 噪声频谱分析仪 | HS5671A | 02008104 | 1 | 1年
3 | 职辐科 | SNCDC-519 | 多用途r / β巡测仪 | 452 | 277940 | 1 | 1年 | 检定证书应包含r、β两种射线因素的各项参数
4 | 职辐科 | SNCDC-103 | 湿球黑球温度2006型WBGT型指数仪 | WBGT-2006 | 912188 | 1 | 1年
5 | 职辐科 | SNCDC-132 | 矿用粉尘采样器 | AKFC-92A | LB593027 | 1 | 1年
6 | 职辐科 | SNCDC-138 | 湿球黑球温度2006型WBGT型指数仪 | WBGT-2006 | 001058 | 1 | 1年
7 | 职辐科 | SNCDC-139 | 噪声频谱分析仪 | HS6288B型 | 02009107 | 1 | 1年
8 | 职辐科 | SNCDC-518 | β/r表面污染监测仪 | 452 | 278231 | 1 | 1年
9 | 职辐科 | SNCDC-144 | 防爆粉尘采样仪 | IFC-2防爆型 | 080671 | 1 | 1年
10 | 职辐科 | SNCDC-148 | 声校准器 | AWA6221B型 | 6221B2773 | 1 | 1年
11 | 职辐科 | SNCDC-163 | 辐射热计 | MR-5 | 10106 | 1 | 1年
12 | 职辐科 | SNCDC-170 | 全电脑皂膜流量计 | gilibrator-2 | 0809092/0810083-S | 1 | 1年
13 | 职辐科 | SNCDC-517 | a/β表面污染监测仪 | 452 | 278512 | 1 | 1年 | 检定证书应包含r、β两种射线因素的各项参数
14 | 职辐科 | SNCDC-199 | 单路大气采样器 | QC-4s | LB92867 | 1 | 1年
15 | 职辐科 | SNCDC-326 | 机械干湿通风表 | DHM2 | 091064 | 1 | 1年
16 | 职辐科 | SNCDC-327 | 机械干湿通风表 | DHM2 | 091300 | 1 | 1年
17 | 职辐科 | SNCDC-333 | 普通空盒气压表 | DYM3 | 0378 | 1 | 1年
18 | 职辐科 | SNCDC-334 | 普通空盒气压表 | DYM3-1 | 0087 | 1 | 1年
19 | 职辐科 | SNCDC-357 | 空气采样器 | GiLAirPLus | 20161130037 | 1 | 1年
20 | 职辐科 | SNCDC-361 | 空气采样器 | GiLAirPLus | 20161030082 | 1 | 1年
21 | 职辐科 | SNCDC-416 | 空气采样器 | GiLAirPLus | 2015120081 | 1 | 1年
22 | 职辐科 | SNCDC-452 | 个体声暴露计 | ASV5910型 | 324171 | 1 | 1年
23 | 职辐科 | SNCDC-453 | 个体声暴露计 | ASV5910型 | 324173 | 1 | 1年
24 | 职辐科 | SNCDC-454 | 个体声暴露计 | ASV5910型 | 324174 | 1 | 1年
25 | 职辐科 | SNCDC-455 | 个体声暴露计 | ASV5910型 | 321332 | 1 | 1年
26 | 职辐科 | SNCDC-457 | 便携粉尘采样器 | FDS-30 | 020201372 | 1 | 1年
27 | 职辐科 | SNCDC-458 | 便携粉尘采样器 | FDS-30 | 020201296 | 1 | 1年
28 | 职辐科 | SNCDC-459 | 便携粉尘采样器 | FDS-30 | 020201360 | 1 | 1年
29 | 职辐科 | SNCDC-460 | 便携粉尘采样器 | FDS-30 | 020201363 | 1 | 1年
30 | 职辐科 | SNCDC-461 | 便携式个体采样器 | EM-500 | 010201910 | 1 | 1年
31 | 职辐科 | SNCDC-462 | 便携式个体采样器 | EM-500 | 010201911 | 1 | 1年
32 | 职辐科 | SNCDC-463 | 便携式个体采样器 | EM-500 | 010201912 | 1 | 1年
33 | 职辐科 | SNCDC-464 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010701288 | 1 | 1年
34 | 职辐科 | SNCDC-465 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010701289 | 1 | 1年
35 | 职辐科 | SNCDC-466 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010701290 | 1 | 1年
36 | 职辐科 | SNCDC-467 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010701291 | 1 | 1年
37 | 职辐科 | SNCDC-468 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010701292 | 1 | 1年
38 | 职辐科 | SNCDC-471 | 直读式氡测量仪 | FYCDY | 0208000119102409 | 1 | 1年
39 | 职辐科 | SNCDC-472 | 低流量空气采样器 | PCXR8 | A127495 | 1 | 1年
40 | 职辐科 | SNCDC-473 | 低流量空气采样器 | PCXR8 | A127155 | 1 | 1年
41 | 职辐科 | SNCDC-456 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 00322567 | 1 | 1年
42 | 职辐科 | SNCDC-035 | X射线质量检测仪 | 至尊版B-Piranha | CB2-16050428 | 1 | 1年 | 检定证书应包含曝光时间、电压、剂量、半值层各档位校准因子。
43 | 职辐科 | SNCDC-065 | χ-γ辐射个人报警仪 | JB4020 | 1065 | 1 | 1年
44 | 职辐科 | SNCDC-515 | 累积剂量计(带报警器功能) | RadEye G-10¦ | 35006 | 1 | 1年
45 | 职辐科 | SNCDC-167 | fluke 451p χ，γ巡测仪 | fluke 451p | 2350 | 1 | 1年 | 检定证书应包含r、X两种射线因素的各项参数
46 | 职辐科 | SNCDC-175 | x影像质控仪 | PTW | 1012902 | 1 | 1年
47 | 职辐科 | SNCDC-298 | X-γ辐射个人剂量当量（率）监测仪 | DP802i | 334580 | 1 | 1年
48 | 职辐科 | SNCDC-470 | 环境级x、r辐射检测仪 | AT1123 | 55258 | 1 | 1年 | 检定证书应包含r、X两种射线因素的各项参数
49 | 职辐科 | SNCDC-516 | 累积剂量计(带报警器功能) | RadEye G-10 | 35021 | 1 | 1年
50 | 职辐科 | SNCDC-548 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020502325 | 1 | 1年
51 | 职辐科 | SNCDC-549 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020502314 | 1 | 1年
52 | 职辐科 | SNCDC-550 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020502342 | 1 | 1年
53 | 职辐科 | SNCDC-551 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020502320 | 1 | 1年
54 | 职辐科 | SNCDC-552 | 电子流量计 | EE-1001A | 100100357 | 1 | 1年
55 | 职辐科 | SNCDC-553 | 电子流量计 | EE-1001B | 100300466 | 1 | 1年
56 | 职辐科 | SNCDC-554 | 孔口流量校准器 | EE-5052 | 100200624 | 1 | 1年
57 | 职辐科 | SNCDC-555 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010703833 | 1 | 1年
58 | 职辐科 | SNCDC-556 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010703792 | 1 | 1年
59 | 职辐科 | SNCDC-557 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010703924 | 1 | 1年
60 | 职辐科 | SNCDC-558 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010703942 | 1 | 1年
61 | 职辐科 | SNCDC-559 | AWA6201A声校准器 | AWA6021 | 1020138 | 1 | 1年
62 | 职辐科 | SNCDC-66 | α-β表面污染检测仪 | JB4100型 | 0829 | 1 | 1年
63 | 职辐科 | SNCDC-560 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020207958 | 1 | 1年
64 | 职辐科 | SNCDC-561 | 噪声振动测量仪 | AWA-6228 | 203615 | 1 | 1年
65 | 职辐科 | SNCDC-603 | 中子/γ巡测仪 | RJ37-7105HP | 230248E02 | 1 | 1年
66 | 职辐科 | SNCDC-563 | 热释光剂量仪 | 360M | 11223304 | 1 | 1年
67 | 职辐科 | SNCDC-604 | 手传振动 | AHAI3001 | 32300823 | 1 | 1年
68 | 职辐科 | 未编号 | 复合式气体检测仪 | PGM6228 | M01E013594 | 1 | 1年
69 | 职辐科 | 未编号 | 复合式气体检测仪 | PGM6208 | M01C030071 | 1 | 1年
70 | 公卫科 | SNCDC-165 | 紫外线强度测定仪照计 | TN-2340A | 89578 | 1 | 1年
71 | 公卫科 | SNCDC-320 | 尘埃粒子计数仪器 | HHPC6+ | 1504994243 | 1 | 1年
72 | 公卫科 | SNCDC-324 | 甲醛分析仪 | HTV | F11512 | 1 | 1年
73 | 公卫科 | SNCDC-325 | 风速仪 | TES-1340 | 150504672 | 1 | 1年
74 | 公卫科 | SNCDC-429 | 尘埃粒子计数器 | CSJ-E | 30802 | 1 | 1年
75 | 公卫科 | SNCDC-431 | 智能空气微生物采样器 | ZR-2000型 | 200017123869 | 1 | 1年
76 | 公卫科 | SNCDC-432 | 智能空气微生物采样器 | ZR-2000型 | 200017123908 | 1 | 1年
77 | 公卫科 | SNCDC-578 | 手持式颗粒物检测仪 | PC-3500 |  | 1 | 1年
78 | 公卫科 | SNCDC-581 | 多模式甲醛检测仪 | FM-801 | 060B19 | 1 | 1年
79 | 公卫科 | SNCDC-582 | 空气质量检测仪 | PC-GW3500-KIT |  | 1 | 1年
80 | 公卫科 | SNCDC-584 | 徕卡D510激光测距仪 | 徕卡D510 | RFF-LD48T | 1 | 1年
81 | 公卫科 | SNCDC-585 | 手持式激光测距仪 | DE50 | 220200083 | 1 | 1年
82 | 公卫科 | SNCDC-586 | 照度计 | TES-1339R | 220502587 | 1 | 1年
83 | 公卫科 | SNCDC-587 | 照度计 | TES-1339R | 220403948 | 1 | 1年
84 | 公卫科 | SNCDC-601 | 便携式PH/ORP计 | YHBJ-262型 | 742800NB023070010 | 1 | 1年
85 | 公卫科 | SNCDC-640 | 光散射式粉尘仪 | LD-5C(B)型 | 60124095 | 1 | 1年
86 | 公卫科 | SNCDC-641 | 数字声级计 | HS5628A | 2023221035 | 1 | 1年
87 | 公卫科 | SNCDC-642 | 标准声源 | HS6020 | 2023614762 | 1 | 1年
88 | 公卫科 | SNCDC-643 | 不分光红外线一氧化碳气体分析仪 | ZR-3320(CO型） | 332001019735 | 1 | 1年
89 | 公卫科 | SNCDC-644 | 不分光红外线二氧化碳气体分析仪 | ZR-3320(CO2型） | 332021021930 | 1 | 1年
90 | 公卫科 | SNCDC-645 | 数字式温湿度计 | GY-2060 | 2312031 | 1 | 1年
91 | 公卫科 | SNCDC-646 | 微压计 | GY-2000P | 2312036 | 1 | 1年
92 | 公卫科 | SNCDC-647 | 恒流空气采样泵 | GYQ-2H(0.05-1L/min） | 23125004 | 1 | 1年
93 | 公卫科 | SNCDC-648 | 恒流空气采样泵 | GYQ-2H(0.05-1L/min） | 23125005 | 1 | 1年
94 | 公卫科 | SNCDC-649 | 恒流空气采样泵 | GYQ-2H(0.1-2L/min） | 23125006 | 1 | 1年
95 | 公卫科 | SNCDC-650 | 恒流空气采样泵 | GYQ-2H(0.1-2L/min） | 23125007 | 1 | 1年
第二批
1 | 理化 | SNCDC-088 | 电导率仪 | DDB-303A |  | 1 | 1年
2 | 理化 | SNCDC-090 | 万分之一电子天平 | AUX220 | D449515150 | 1 | 1年
3 | 理化 | SNCDC-089 | 浊度仪 | TN100 |  | 1 | 1年
4 | 理化 | SNCDC-155 | 原子荧光光度计 | AFS-230E | 2101413 | 1 | 1年
5 | 理化 | SNCDC-180 | 紫外可见分光光度计 | SPECORD210 | 222K419 | 1 | 1年
6 | 理化 | SNCDC-189 | 电子天平 | BSA323S-CW |  | 1 | 1年
7 | 理化 | SNCDC-196 | 分析天平 | GR-202 | 14231823 | 1 | 1年
8 | 理化 | SNCDC-198 | 723分光光度计 | 723 | J0901071 | 1 | 1年
9 | 理化 | SNCDC-217 | 便携式余氯测定仪 | S-CL501 0.15KG |  | 1 | 1年
10 | 理化 | SNCDC-287 | FIA-6000+流动注射分析仪 | FIA-6000+ | FIA6000+021197-1509045 | 1 | 1年 | 氨氮、挥发酚、阴离子、氰化物四个模块
11 | 理化 | SNCDC-292 | 电感耦合等离子体质谱仪 | NexION350X | 85XN6050901 | 1 | 1年
12 | 理化 | SNCDC-306 | 紫外可见分光光度计 | UV-1800 | LEH406025 | 1 | 1年
13 | 理化 | SNCDC-307 | 紫外可见分光光度计 | UV-1800 | LEF1408060 | 1 | 1年
14 | 理化 | SNCDC-308 | 十万分之一电子天平 | CPA225D | 32192200 | 1 | 1年
15 | 理化 | SNCDC-313 | 架盘天平 | JP3546 |  | 1 | 1年
16 | 理化 | SNCDC-314 | 架盘天平 | JP2060 |  | 1 | 1年
17 | 理化 | SNCDC-315 | 架盘天平 | JP |  | 1 | 1年
18 | 理化 | SNCDC-441 | 原子荧光光度计-液相色谱联用仪 | AFS-9230/SAP-20 |  | 1 | 1年
19 | 理化 | SNCDC-479 | 二氧化氯比色计 | DR300 | S/N 20020A000113 | 1 | 1年
20 | 理化 | SNCDC-481 | 余氯比色计 | DR300 | S/N20020A000759 | 1 | 1年
21 | 理化 | SNCDC-482 | 二氧化氯比色计 | DR300 | S/N 20020A000129 | 1 | 1年
22 | 理化 | SNCDC-483 | 原子吸收分光光度计 | PinAAcle900 | PTDC18053104 | 1 | 1年 | 火焰、石墨炉两个模块
23 | 理化 | SNCDC-495 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 29-1650-01-0972 | 1 | 1年
24 | 理化 | SNCDC-496 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 29-1610-01-0282 | 1 | 1年
25 | 理化 | SNCDC-491 | 强制对流干燥箱 | WF-12G | 12165K/W488200502 | 1 | 1年
26 | 理化 | SNCDC-497 | 马弗炉 | F0811C | J3141423 | 1 | 1年
27 | 理化 | SNCDC-500 | 离子计 | PXSJ-226 | 2013C013-31 | 1 | 1年
28 | 理化 | SNCDC-544 | 电子天平 | JA2003D | 216338 | 1 | 1年
29 | 理化 | SNCDC-560 | 电子分析天平（百分之一） | HZT-A500 | 21178 | 1 | 1年
30 | 理化 |  | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式0-50℃ |  | 2 | 1年
31 | 理化 |  | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式0-100℃ |  | 2 | 1年
32 | 理化 |  | 冰箱室温多用温度计 | 方形-20-50℃ |  | 1 | 1年
33 | 理化 |  | 可调微量加液器 | BIOHIT 10-100uL |  | 1 | 1年
34 | 理化 |  | 可调微量加液器 | BIOHIT 0.5-10uL |  | 1 | 1年
35 | 理化 |  | 可调微量加液器 | BIOHIT 100-1000uL |  | 1 | 1年
36 | 理化 |  | 可调微量加液器 | BIOHIT0.1-2.5uL |  | 3 | 1年
37 | 理化 |  | 可调微量加液器 | Sartorius 10-100uL |  | 5 | 1年
38 | 理化 |  | 可调微量加液器 | Sartorius20-200uL |  | 2 | 1年
39 | 理化 |  | 可调微量加液器 | Sartorius 100-1000uL |  | 5 | 1年
40 | 理化 |  | 可调微量加液器 | BIO-DL 10-100μl |  | 1 | 1年
41 | 理化 |  | 可调微量加液器 | Thermo 0.5-5mL |  | 3 | 1年
42 | 理化 |  | 可调微量加液器 | Thermo 1-10mL |  | 1 | 1年
43 | 理化 |  | 可调微量加液器 | Transferpette 100-1000μl |  | 3 | 1年
44 | 理化 |  | 可调微量加液器 | Transferpette 10-100μl |  | 2 | 1年
45 | 理化 |  | 可调微量加液器 | Transferpette 20-200μl |  | 1 | 1年
46 | 理化 |  | 量筒 | 100mL |  | 2 | 1年
47 | 理化 |  | 量筒 | 250mL |  | 2 | 1年
48 | 理化 |  | 酸式滴定管 | 50mL |  | 1 | 1年
49 | 理化 |  | 碱式滴定管 | 50mL |  | 1 | 1年
50 | 理化 | SNCDC-573 | 智能电子滴定器 | OPUS-H5 | 21011008 | 1 | 1年
51 | 理化 |  | 温湿度计 | -30℃-50℃，0-100% |  | 14 | 1年
52 | 理化 |  | 数显示温度计 |  |  | 6 | 1年
53 | 微生物 | SNCDC-476 | 蒸汽灭菌器 | MOST-L85 | 2020A174 | 1 | 1年
54 | 微生物 | SNCDC-565 | 高压蒸汽灭菌器 | GR85DP | CH225002NFJ | 1 | 1年
55 | 微生物 | SNCDC-254 | 热空气灭菌器 | GRX-9053A | 12021201 | 1 | 1年
56 | 微生物 | SNCDC-073 | 干烤灭菌器 | GRX-9203A | / | 1 | 1年
57 | 微生物 | SNCDC-434 | 电子天平（百分之一） | JE202 | 760393 | 1 | 1年
58 | 微生物 | SNCDC-435 | 电子天平（百分之一） | JE202 | 764581 | 1 | 1年
59 | 微生物 | SNCDC-029 | 电子天平 | FA2004 | 52371 | 1 | 1年
60 | 微生物 | SNCDC-214 | 电子天平 | BSA2245-CW | 28991065 | 1 | 1年
61 | 微生物 | SNCDC-592 | 电子天平（千分之一） | JA2003N | X23230532 | 1 | 1年
62 | 微生物 | SNCDC-593 | 电子天平（千分之一） | JA2003N | X232305029 | 1 | 1年
63 | 微生物 | SNCDC-594 | 电子天平（千分之一） | JA2003N | X232305027 | 1 | 1年
64 | 微生物 | SNCDC-304 | 三用水温箱 | SHH-W21-600S | 08221404 | 1 | 1年
65 | 微生物 | SNCDC-106 | 实验室培养箱 | DHP-9272 | 092317 | 1 | 1年
66 | 微生物 | SNCDC-107 | 实验室培养箱 | DHP-9272 | 092318 | 1 | 1年
67 | 微生物 | SNCDC-108 | 实验室培养箱 | DHP-9272 | 092319 | 1 | 1年
68 | 微生物 | SNCDC-109 | 实验室培养箱 | DHP-9272 | 092324 | 1 | 1年
69 | 微生物 | SNCDC-074 | 智能型电热恒温培养箱 | DHP-9270B | / | 1 | 1年
70 | 微生物 | SNCDC-220 | 霉菌培养箱 | ZJP-A1230 | 1BF35FB3 | 1 | 1年
71 | 微生物 | SNCDC-110 | 霉菌培养箱 | MJ-160B | / | 1 | 1年
72 | 微生物 | SNCDC-115 | 低温恒温培养箱240L | KB240 | T0-04725 | 1 | 1年
73 | 微生物 | SNCDC-242 | 恒温摇床培养箱 | Scientific Forma | / | 1 | 1年
74 | 微生物 | SNCDC-？ | 荧光生物显微镜 | BK-FL | 21102305 | 1 | 1年
75 | 微生物 | SNCDC-447 | 震荡水浴槽 | SW22 | / | 1 | 1年
76 | 微生物 | SNCDC-？ | 恒温水浴槽 | PURA22 | 10371610 | 1 | 1年
77 | 微生物 | SNCDC-044 | 荧光显微镜 | CX31 | 5H0285 | 1 | 1年
78 | 微生物 | SNCDC-193 | 实验室立体显微镜 | S6E | 13472939 | 1 | 1年
79 | 微生物 | SNCDC-232 | 双目生物显微镜 | CX-21 | / | 1 | 1年
80 | 微生物 | SNCDC-250 | 双目生物显微镜 | Galen III | / | 1 | 1年
81 | 微生物 | SNCDC-251 | 单目生物显微镜 | CHD | / | 1 | 1年
82 | 微生物 | SNCDC-252 | 单目生物显微镜 | CHD | / | 1 | 1年
83 | 微生物 | SNCDC-256 | 双目生物显微镜 | 2xcII | / | 1 | 1年
84 | 微生物 | SNCDC-282 | 生物显微镜 | DN-177M | / | 1 | 1年
85 | 微生物 | SNCDC-534 | 生物显微镜 | BX53 | 1H48544 | 1 | 1年
86 | 微生物 | SNCDC-477 | 高压蒸汽灭菌器 | MOST-L85 | 2020A171 | 1 | 1年
87 | 微生物 | SNCDC-542 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | MA-020083 | 1 | 1年
88 | 微生物 | SNCDC-058 | 恒温培养振荡器 | ZHWY-200B | BCD4B1ED | 1 | 1年
89 | 微生物 | SNCDC-211 | 恒温培养箱 | HKP-9172A | P1301230 | 1 | 1年
90 | 微生物 | SNCDC-385 | 基因扩增仪 | ETC811 | / | 1 | 1年
91 | 微生物 | SNCDC-451 | 恒温水浴箱 | TW12 | / | 1 | 1年
92 | 微生物 |  | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-BxxII | BKQB751122110016 | 1 | 1年
93 | 微生物 | SNCDC-469 | 立式压力蒸汽灭菌器 | GR60DP | C019D018N | 1 | 1年
94 | 微生物 | SNCDC-15 | 生化培养箱 | LRH-250A | 3395 | 1 | 1年
95 | 微生物 | SNCDC-209 | 酶标仪 | DNM-9602G | 12070135 | 1 | 1年
96 | 微生物 | SNCDC-075 | 智能型电热恒温培养箱 | DHP-9270B | / | 1 | 1年
97 | 微生物 | SNCDC-265 | 生化培养箱 | SPX-150B | / | 1 | 1年
98 | 微生物 | SNCDC-285 | CO2细胞培养箱 | WJ-2 | / | 1 | 1年
99 | 微生物 | SNCDC-423 | 生化培养箱 | HPX-11-150 | / | 1 | 1年
100 | 微生物 | SNCDC-510 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | MA-014304 | 1 | 1年
101 | 微生物 | SNCDC-094 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96 | 785BR03321 | 1 | 1年
102 | 微生物 | SNCDC-509 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | MA-020016 | 1 | 1年
103 | 微生物 | SNCDC-542 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | MA-020083 | 1 | 1年
104 | 免规科 | / | 温度记录仪 | MS-510-4G | S/N50120200401255 | 1 | 1 | 川J28511
105 | 免规科 | / | 温度记录仪 | G93-2PS | 210408137 | 1 | 2 | 川JDB372
106 | 免规科 | / | 温度记录仪 | RCW-600WIFI | 77005 60354 36683 63830 | 1 | 1
107 | 免规科 | / | 温度记录仪 | QF20-E2TH-A | 20122102 | 1 | 1
108 | 免规科 | / | 温度记录仪 | QF20-E2TH-A | 21020201 | 1 | 1
109 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 0.5-10 | / | 1 | 1年
110 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
111 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | 1年
112 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 1年
113 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 1年
114 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 0.5-10 | / | 1 | 1年
115 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 0.5-10 | / | 1 | 1年
116 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 50-300排枪8道 | / | 1 | 1年
117 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 1年
118 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 1年
119 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
120 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
121 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 1-50排枪8道 | / | 1 | 1年
122 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 5-50排枪8道 | / | 1 | 1年
123 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100排枪12道 | / | 1 | 1年
124 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 1-10 | / | 1 | 1年
125 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | 1年
126 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 1年
127 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
128 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 1-10排枪8道 | / | 1 | 1年
129 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 2-20 | / | 1 | 1年
130 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
131 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 1年
132 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | 1年
133 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 1-10 | / | 1 | 1年
134 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 0.5-10 | / | 1 | 1年
135 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 50-300排枪8道 | / | 1 | 1年
136 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 5-50排枪8道 | / | 1 | 1年
137 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | 1年
138 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
139 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 1-10 | / | 1 | 1年
140 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 1年
141 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 0.5-10 | / | 1 | 1年
142 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 0.5-12.5排枪8道 | / | 1 | 1年
143 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 1年
144 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
145 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | 1年
146 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 1-10 | / | 1 | 1年
147 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 2-125排枪12道 | / | 1 | 1年
148 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 2-20 | / | 1 | 1年
149 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | 1年
150 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 1-10 | / | 1 | 1年
151 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
152 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
153 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
154 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
155 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
156 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
157 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 1年
158 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
159 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | 1年
160 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 1年
161 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
162 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 1-10 | / | 1 | 1年
163 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | 1年
164 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 1年
165 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | 1年
166 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 1-10 | / | 1 | 1年
167 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 1-10排枪8道 | / | 1 | 1年
168 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 1-50排枪8道 | / | 1 | 1年
169 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 2-20 | / | 1 | 1年
170 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | 1年
171 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | 1年
172 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
173 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 1-10 | / | 1 | 1年
174 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | 1年
175 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-200 | / | 1 | 1年
176 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 1年
177 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
178 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | 1年
179 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 1-10 | / | 1 | 1年
180 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 2-20 | / | 1 | 1年
181 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | 1年
182 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | 1年
183 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
184 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
185 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
186 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 2-20 | / | 1 | 1年
187 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | 1年
188 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | 1年
189 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | /
190 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | /
191 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | /
192 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | /
193 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | /
194 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | /
195 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | /
196 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 1 | /
197 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 1 | /
198 | 微生物 | / | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 1 | /
199 | 微生物 | / | 温度计 |  | / | 40 | / | 检定4-8℃
200 | 微生物 | / | 温度计 |  | / | 20 | / | 检定-20℃
201 | 微生物 | / | 温度计 |  | / | 10 | / | 检定-80℃
202 | 微生物 | / | 温湿度计 |  | / | 20 | /