## 技术要求
仪器设备周期检定/校准采购项目技术要求
第一批：
序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 出厂编号 | 厂家名称 | 数量 | 溯源方式 | 备注
1 | 场所辐射检测仪χ，γ | RADEYEPRD_ E | 31 889 | 赛莫飞世尔(Thermo ) | 1 | 校准
2 | 噪声频谱分析仪 | HS5671A | 02008104 | 国营四三八0厂嘉兴分厂 | 1 | 校准
3 | 多用途r / β巡测仪 | 452 | 277940 | 福禄克(FLUKE) | 1 | 校准 | 检定证书应包含r、β两种射线因素的各项参数
4 | 湿球黑球温度2006型WBGT型指数仪 | WBGT-2006 | 912188 | 北京晓天创科技有限公司 | 1 | 校准
5 | 矿用粉尘采样器 | AKFC-92A | LB593027 | 青岛路博伟环保科技有限公司 | 1 | 校准
6 | 湿球黑球温度2006型WBGT型指数仪 | WBGT-2006 | 001058 | 北京晓天创科技有限公司 | 1 | 校准
7 | 噪声频谱分析仪 | HS6288B型 | 02009107 | 国营四三八0厂嘉兴分厂 | 1 | 校准
8 | β/r表面污染监测仪 | 452 | 278231 | 福禄克(FLUKE) | 1 | 校准
9 | 防爆粉尘采样仪 | IFC-2防爆型 | 080671 | 北京劳动保护科学研究所 | 1 | 校准
10 | 声校准器 | AWA6221B型 | 6221B2773 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 校准
11 | 辐射热计 | MR-5 | 10106 | 北京天跃环保科技有限公司 | 1 | 校准
12 | 全电脑皂膜流量计 | gilibrator-2 | 0809092/0810083-S | sensidyne美国 sensidyne | 1 | 校准
13 | a/β表面污染监测仪 | 452 | 278512 | 福禄克(FLUKE) | 1 | 校准 | 检定证书应包含r、β两种射线因素的各项参数
14 | 单路大气采样器 | QC-4s | LB92867 | 青岛路博伟环保科技有限公司 | 1 | 校准
15 | 机械干湿通风表 | DHM2 | 091064 | 天津气象 | 1 | 校准
16 | 机械干湿通风表 | DHM2 | 091300 | 天津气象 | 1 | 校准
17 | 普通空盒气压表 | DYM3 | 0378 | 长春气相 | 1 | 校准
18 | 普通空盒气压表 | DYM3-1 | 0087 | 长春气相 | 1 | 校准
19 | 空气采样器 | GiLAirPLus | 20161130037 | SENSIDYNE | 1 | 校准
20 | 空气采样器 | GiLAirPLus | 20161030082 | SENSIDYNE | 1 | 校准
21 | 空气采样器 | GiLAirPLus | 2015120081 | SENSIDYNE | 1 | 校准
22 | 个体声暴露计 | ASV5910型 | 324171 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 检定
23 | 个体声暴露计 | ASV5910型 | 324173 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 检定
24 | 个体声暴露计 | ASV5910型 | 324174 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 检定
25 | 个体声暴露计 | ASV5910型 | 321332 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 检定
26 | 便携粉尘采样器 | FDS-30 | 020201372 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
27 | 便携粉尘采样器 | FDS-30 | 020201296 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
28 | 便携粉尘采样器 | FDS-30 | 020201360 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
29 | 便携粉尘采样器 | FDS-30 | 020201363 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
30 | 便携式个体采样器 | EM-500 | 010201910 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
31 | 便携式个体采样器 | EM-500 | 010201911 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
32 | 便携式个体采样器 | EM-500 | 010201912 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
33 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010701288 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
34 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010701289 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
35 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010701290 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
36 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010701291 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
37 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010701292 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
38 | 直读式氡测量仪 | FYCDY | 0208000119102409 | 湖北方圆环保科技有限公司 | 1 | 校准
39 | 低流量空气采样器 | PCXR8 | A127495 | 美国SKC公司 | 1 | 校准
40 | 低流量空气采样器 | PCXR8 | A127155 | 美国SKC公司 | 1 | 校准
41 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 00322567 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 检定
42 | X射线质量检测仪 | 至尊版B-Piranha | CB2-16050428 | 华锐奥利科 | 1 | 校准 | 检定证书应包含曝光时间、电压、剂量、半值层各档位校准因子。
43 | χ-γ辐射个人报警仪 | JB4020 | 1065 | 上海精博工贸有限公司 | 1 | 校准
44 | 累积剂量计(带报警器功能) | RadEye G-10¦ | 35006 | 赛莫飞世尔(Thermo) | 1 | 校准
45 | fluke 451p χ，γ巡测仪 | fluke 451p | 2350 | 美国福禄克 | 1 | 校准 | 检定证书应包含r、X两种射线因素的各项参数
46 | x影像质控仪 | PTW | 1012902 | 德国PTW公司 | 1 | 校准
47 | X-γ辐射个人剂量当量（率）监测仪 | DP802i | 334580 | 北京晓天创科技有限公司 | 1 | 校准
48 | 环境级x、r辐射检测仪 | AT1123 | 55258 | 白俄罗斯ATOMTEX公司 | 1 | 校准 | 检定证书应包含r、X两种射线因素的各项参数
49 | 累积剂量计(带报警器功能) | RadEye G-10 | 35021 | 赛莫飞世尔(Thermo) | 1 | 校准
50 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020502325 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
51 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020502314 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
52 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020502342 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
53 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020502320 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
54 | 电子流量计 | EE-1001A | 100100357 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
55 | 电子流量计 | EE-1001B | 100300466 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
56 | 孔口流量校准器 | EE-5052 | 100200624 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
57 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010703833 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
58 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010703792 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
59 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010703924 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
60 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 010703942 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
61 | AWA6201A声校准器 | AWA6021 | 1020138 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 校准
62 | α-β表面污染检测仪 | JB4100型 | 0829 | 上海精博工贸有限公司 | 1 | 校准
63 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020207958 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 校准
64 | 噪声振动测量仪 | AWA-6228 | 203615 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 校准
65 | 中子/γ巡测仪 | RJ37-7105HP | 230248E02 | 上海仁机仪器仪表有限公司 | 1 | 校准
66 | 热释光剂量仪 | 360M | 11223304 | 上海锐比检测技术有限公司 | 1 | 校准
67 | 手传振动 | AHAI3001 | 32300823 | 杭州爱华智能科技有限公司 | 1 | 校准
68 | 复合式气体检测仪 | PGM6228 | M01E013594 | 美国华瑞 | 1 | 校准
69 | 复合式气体检测仪 | PGM6208 | M01C030071 | 美国华瑞 | 1 | 校准
70 | 紫外线强度测定仪照计 | TN-2340A | 89578 | 苏州金坛泰纳仪器厂 | 1 | 校准
71 | 尘埃粒子计数仪器 | HHPC6+ | 1504994243 | 美国贝克曼尔特 | 1 | 校准
72 | 甲醛分析仪 | HTV | F11512 | 英国PPM | 1 | 校准
73 | 风速仪 | TES-1340 | 150504672 | 台湾泰仕 | 1 | 校准
74 | 尘埃粒子计数器 | CSJ-E | 30802 | 苏州自动化仪器仪表研究所 | 1 | 校准
75 | 智能空气微生物检验科采样器 | ZR-2000型 | 200017123869 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | 1 | 校准
76 | 智能空气微生物检验科采样器 | ZR-2000型 | 200017123908 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | 1 | 校准
77 | 手持式颗粒物检测仪 | PC-3500 |  | 格雷沃夫 | 1 | 校准
78 | 多模式甲醛检测仪 | FM-801 | 060B19 | 北京森馥科技 | 1 | 校准
79 | 空气质量检测仪 | PC-GW3500-KIT |  | 北京森馥科技 | 1 | 校准
80 | 徕卡D510激光测距仪 | 徕卡D510 | RFF-LD48T | 徕卡测量系统贸易有限公司 | 1 | 校准
81 | 手持式激光测距仪 | DE50 | 220200083 | 徕卡测量系统贸易有限公司 | 1 | 校准
82 | 照度计 | TES-1339R | 220502587 | 泰仕电子工作股份有限公司 | 1 | 校准
83 | 照度计 | TES-1339R | 220403948 | 泰仕电子工作股份有限公司 | 1 | 校准
84 | 便携式PH/ORP计 | YHBJ-262型 | 742800NB023070010 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 校准
85 | 光散射式粉尘仪 | LD-5C(B)型 | 60124095 | 北京绿林环创科技有限公司 | 1 | 校准
86 | 数字声级计 | HS5628A | 2023221035 | 嘉兴恒升电子有限公司责任公司 | 1 | 检定
87 | 标准声源 | HS6020 | 2023614762 | 嘉兴恒升电子有限公司责任公司 | 1 | 校准
88 | 不分光红外线一氧化碳气体分析仪 | ZR-3320(CO型） | 332001019735 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | 1 | 校准
89 | 不分光红外线二氧化碳气体分析仪 | ZR-3320(CO2型） | 332021021930 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | 1 | 校准
90 | 数字式温湿度计 | GY-2060 | 2312031 | 盐城固誉科技有限公司 | 1 | 校准
91 | 微压计 | GY-2000P | 2312036 | 盐城固誉科技有限公司 | 1 | 校准
92 | 恒流空气采样泵 | GYQ-2H(0.05-1L/min） | 23125004 | 盐城固誉科技有限公司 | 1 | 校准
93 | 恒流空气采样泵 | GYQ-2H(0.05-1L/min） | 23125005 | 盐城固誉科技有限公司 | 1 | 校准
94 | 恒流空气采样泵 | GYQ-2H(0.1-2L/min） | 23125006 | 盐城固誉科技有限公司 | 1 | 校准
95 | 恒流空气采样泵 | GYQ-2H(0.1-2L/min） | 23125007 | 盐城固誉科技有限公司 | 1 | 校准
第二批：
1 | 电导率仪 | DDB-303A |  | 上海精密科学仪器有限公司 | 1 | 校准
2 | 万分之一电子天平 | AUX220 | D449515150 | 日本岛津 | 1 | 校准
3 | 浊度仪 | TN100 |  | 上海精密科学仪器有限公司 | 1 | 校准
4 | 原子荧光光度计 | AFS-230E | 2101413 | 北京科创海光仪器有限公司 | 1 | 校准
5 | 紫外可见分光光度计 | SPECORD210 | 222K419 | 德国耶拿 | 1 | 校准
6 | 电子天平 | BSA323S-CW |  | 德国赛多利斯 | 1 | 校准
7 | 分析天平 | GR-202 | 14231823 | A&D有限公司 | 1 | 校准
8 | 723分光光度计 | 723 | J0901071 | 上海菁华科技仪器有限公司 | 1 | 校准
9 | 便携式余氯测定仪 | S-CL501 0.15KG |  | 深圳清时捷科技有限公司 | 1 | 校准
10 | FIA-6000+流动注射分析仪 | FIA-6000+ | FIA6000+021197-1509045 | 北京吉天有限公司 | 1 | 校准 | 氨氮、挥发酚、阴离子、氰化物四个模块
11 | 电感耦合等离子体质谱仪 | NexION350X | 85XN6050901 | 铂金埃尔默仪器有限公司 | 1 | 校准
12 | 紫外可见分光光度计 | UV-1800 | LEH406025 | 上海光谱达仪器有限公司 | 1 | 校准
13 | 紫外可见分光光度计 | UV-1800 | LEF1408060 | 上海光谱达仪器有限公司 | 1 | 校准
14 | 十万分之一电子天平 | CPA225D | 32192200 | 北京赛多利斯科学仪器 | 1 | 校准
15 | 架盘天平 | JP3546 |  | 上海力能电子仪器公司 | 1 | 校准
16 | 架盘天平 | JP2060 |  | 上海力能电子仪器公司 | 1 | 校准
17 | 架盘天平 | JP |  | 上海力能电子仪器公司 | 1 | 校准
18 | 原子荧光光度计-液相色谱联用仪 | AFS-9230/SAP-20 |  | 北京吉天仪器有限公司 | 1 | 校准
19 | 二氧化氯比色计 | DR300 | S/N20020A000113 | 哈希（HACH） | 1 | 校准
20 | 余氯比色计 | DR300 | S/N20020A000759 | 哈希仪器公司 | 1 | 校准
21 | 二氧化氯比色计 | DR300 | S/N20020A000129 | 哈希仪器公司 | 1 | 校准
22 | 原子吸收分光光度计 | PinAAcle900 | PTDC18053104 | 铂金埃尔默仪器有限公司 | 1 | 校准 | 火焰、石墨炉两个模块
23 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 29-1650-01-0972 | 北京普析通用仪器有限公司 | 1 | 校准
24 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 29-1610-01-0282 | 北京普析通用仪器有限公司 | 1 | 校准
25 | 强制对流干燥箱 | WF-12G | 12165K/W488200502 | 北京桑翌实验研究所 | 1 | 校准
26 | 马弗炉 | F0811C | J3141423 | 重庆雅马招科技有限公司 | 1 | 校准
27 | 离子计 | PXSJ-226 | 2013C013-31 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 校准
28 | 电子天平 | JA2003D | 216338 | 上海衡际科学技术仪器有限公司 | 1 | 校准
29 | 电子分析天平（百分之一） | HZT-A500 | 21178 | 华志（福建）电子科技有限公司 | 1 | 校准
30 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式0-50℃ |  |  | 2 | 校准
31 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式0-100℃ |  |  | 2 | 校准
32 | 冰箱室温多用温度计 | 方形-20-50℃ |  |  | 1 | 校准
33 | 可调微量加液器 | BIOHIT 10-100uL |  |  | 1 | 校准
34 | 可调微量加液器 | BIOHIT 0.5-10uL |  |  | 1 | 校准
35 | 可调微量加液器 | BIOHIT 100-1000uL |  |  | 1 | 校准
36 | 可调微量加液器 | BIOHIT0.1-2.5uL |  |  | 3 | 校准
37 | 可调微量加液器 | Sartorius 10-100uL |  |  | 5 | 校准
38 | 可调微量加液器 | Sartorius20-200uL |  |  | 2 | 校准
39 | 可调微量加液器 | Sartorius 100-1000uL |  |  | 5 | 校准
40 | 可调微量加液器 | BIO-DL 10-100μl |  |  | 1 | 校准
41 | 可调微量加液器 | Thermo 0.5-5mL |  |  | 3 | 校准
42 | 可调微量加液器 | Thermo 1-10mL |  |  | 1 | 校准
43 | 可调微量加液器 | Transferpette 100-1000μl |  |  | 3 | 校准
44 | 可调微量加液器 | Transferpette 10-100μl |  |  | 2 | 校准
45 | 可调微量加液器 | Transferpette 20-200μl |  |  | 1 | 校准
46 | 量筒 | 100mL |  |  | 2 | 校准
47 | 量筒 | 250mL |  |  | 2 | 校准
48 | 酸式滴定管 | 50mL |  |  | 1 | 校准
49 | 碱式滴定管 | 50mL |  |  | 1 | 校准
50 | 智能电子滴定器 | OPUS-H5 | 21011008 | 赫施曼（上海）技术有限公司 | 1 | 校准
51 | 温湿度计 | -30℃-50℃，0-100% |  | 志高 | 14 | 校准
52 | 数显示温度计 | / | / | / | 6 | 校准
53 | 蒸汽灭菌器 | MOST-L85 | 2020A174 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 校准
54 | 高压蒸汽灭菌器 | GR85DP | CH225002NFJ | 致微仪器有限公司 | 1 | 校准
55 | 热空气灭菌器 | GRX-9053A | 12021201 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 1 | 校准
56 | 干烤灭菌器 | GRX-9203A | / | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 1 | 校准
57 | 电子天平（百分之一） | JE202 | 760393 | 上海浦淳计量仪器有限公司 | 1 | 校准
58 | 电子天平（百分之一） | JE202 | 764581 | 上海浦淳计量仪器有限公司 | 1 | 校准
59 | 电子天平 | FA2004 | 52371 | 上海精科天平仪器厂 | 1 | 校准
60 | 电子天平 | BSA2245-CW | 28991065 | 赛多利斯科技仪器有限公司 | 1 | 校准
61 | 电子天平（千分之一） | JA2003N | X23230532 | 上海菁海仪器有限公司 | 1 | 校准
62 | 电子天平（千分之一） | JA2003N | X232305029 | 上海菁海仪器有限公司 | 1 | 校准
63 | 电子天平（千分之一） | JA2003N | X232305027 | 上海菁海仪器有限公司 | 1 | 校准
64 | 三用水温箱 | SHH-W21-600S | 08221404 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 1 | 校准
65 | 实验室培养箱 | DHP-9272 | 092317 | 上海奇欣科学仪器公司 | 1 | 校准
66 | 实验室培养箱 | DHP-9272 | 092318 | 上海奇欣科学仪器公司 | 1 | 校准
67 | 实验室培养箱 | DHP-9272 | 092319 | 上海奇欣科学仪器公司 | 1 | 校准
68 | 实验室培养箱 | DHP-9272 | 092324 | 上海奇欣科学仪器公司 | 1 | 校准
69 | 智能型电热恒温培养箱 | DHP-9270B | / | 上海王干实验设备有限公司 | 1 | 校准
70 | 霉菌培养箱 | ZJP-A1230 | 1BF35FB3 | 上海智城分析仪器制造有限公司 | 1 | 校准
71 | 霉菌培养箱 | MJ-160B | / | 上海琅玕 | 1 | 校准
72 | 低温恒温培养箱240L | KB240 | T0-04725 | 德国BINDER | 1 | 校准
73 | 恒温摇床培养箱 | Scientific Forma | / | THERMO | 1 | 校准
74 | 荧光生物显微镜 | BK-FL | 21102305 | 奥特光学 | 1 | 校准
75 | 震荡水浴槽 | SW22 | / | 优莱博 | 1 | 校准
76 | 恒温水浴槽 | PURA22 | 10371610 | 优莱博 | 1 | 校准
77 | 荧光显微镜 | CX31 | 5H0285 | 日本奥林巴斯 | 1 | 校准
78 | 实验室立体显微镜 | S6E | 13472939 | Leica 徕卡 | 1 | 校准
79 | 双目生物显微镜 | CX-21 | / | 日本奥林巴斯 | 1 | 校准
80 | 双目生物显微镜 | Galen III | / | cambndge | 1 | 校准
81 | 单目生物显微镜 | CHD | / | 日本奥林巴斯 | 1 | 校准
82 | 单目生物显微镜 | CHD | / | 日本奥林巴斯 | 1 | 校准
83 | 双目生物显微镜 | 2xcII | / | 上海仪器厂 | 1 | 校准
84 | 生物显微镜 | DN-177M | / | 宁波新芝 | 1 | 校准
85 | 生物显微镜 | BX53 | 1H48544 | OLYMPUS | 1 | 校准
86 | 高压蒸汽灭菌器 | MOST-L85 | 2020A171 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 校准
87 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | MA-020083 | 苏州雅睿生物技术有限公司 | 1 | 校准
88 | 恒温培养振荡器 | ZHWY-200B | BCD4B1ED | 上海智诚分析仪器制造有限公司 | 1 | 校准
89 | 恒温培养箱 | HKP-9172A | P1301230 | 广东环凯生物科技有限公司 | 1 | 校准
90 | 基因扩增仪 | ETC811 | / | 东胜龙 | 1 | 校准
91 | 恒温水浴箱 | TW12 | / | 德国优莱博有限公司 | 1 | 校准
92 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-BxxII | BKQB751122110016 | 山东博科消毒设备有限公司 | 1 | 校准
93 | 立式压力蒸汽灭菌器 | GR60DP | C019D018N | 致微（厦门）仪器有限公司 | 1 | 校准
94 | 生化培养箱 | LRH-250A | 3395 | 广东省医疗器械厂（珠江牌） | 1 | 校准
95 | 酶标仪 | DNM-9602G | 12070135 | 北京普朗新技术有限公司 | 1 | 校准
96 | 智能型电热恒温培养箱 | DHP-9270B | / | 上海琅玕实验设备有限公司 | 1 | 校准
97 | 生化培养箱 | SPX-150B | / | 上海琅玕实验设备有限公司 | 1 | 校准
98 | CO2细胞培养箱 | WJ-2 | / | 上海跃进医疗器械有限公司 | 1 | 校准
99 | 生化培养箱 | HPX-11-150 | / | 上海跃进医疗器械有限公司 | 1 | 校准
100 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | MA-014304 | 苏州雅睿生物技术有限公司 | 1 | 校准
101 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96 | 785BR03321 | 美国伯乐公司 | 1 | 校准
102 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | MA-020016 | 苏州雅睿生物技术有限公司 | 1 | 校准
103 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | MA-020083 | 苏州雅睿生物技术有限公司 | 1 | 校准
104 | 温度记录仪 | MS-510-4G | S/N50120200401255 | 中科物联 | 1 | 校准 | 川J28511
105 | 温度记录仪 | G93-2PS | 210408137 | 杭州路格科技有限公司 | 1 | 校准 | 川JDB372
106 | 温度记录仪 | RCW-600WIFI | 77005 60354 36683 63830 | 江苏省精创电气股份有限公司 | 1 | 校准
107 | 温度记录仪 | QF20-E2TH-A | 20122102 | 四川乾富科技股份有限责任公司 | 1 | 校准
108 | 温度记录仪 | QF20-E2TH-A | 21020201 | 四川乾富科技股份有限责任公司 | 1 | 校准
109 | 可调微量加液器 | 0.5-10 | / | Bio-DL | 1 | 校准
110 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | Bio-DL | 1 | 校准
111 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | biohit | 1 | 校准
112 | 可调微量加液器 | 20-200 | / | biohit | 1 | 校准
113 | 可调微量加液器 | 20-200 | / | biohit | 1 | 校准
114 | 可调微量加液器 | 0.5-10 | / | biohit | 1 | 校准
115 | 可调微量加液器 | 0.5-10 | / | biohit | 1 | 校准
116 | 可调微量加液器 | 50-300排枪8道 | / | biohit | 1 | 校准
117 | 可调微量加液器 | 20-200 | / | biohit | 1 | 校准
118 | 可调微量加液器 | 20-200 | / | biohit | 1 | 校准
119 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | biohit | 1 | 校准
120 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | sartorius | 1 | 校准
121 | 可调微量加液器 | 1-50排枪8道 | / | integra | 1 | 校准
122 | 可调微量加液器 | 5-50排枪8道 | / | Bio-DL | 1 | 校准
123 | 可调微量加液器 | 10-100排枪12道 | / | biohit | 1 | 校准
124 | 可调微量加液器 | 1-10 | / | integra | 1 | 校准
125 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | integra | 1 | 校准
126 | 可调微量加液器 | 20-200 | / | biohit | 1 | 校准
127 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | biohit | 1 | 校准
128 | 可调微量加液器 | 1-10排枪8道 | / | integra | 1 | 校准
129 | 可调微量加液器 | 2-20 | / | integra | 1 | 校准
130 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 热电 | 1 | 校准
131 | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 热电 | 1 | 校准
132 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 热电 | 1 | 校准
133 | 可调微量加液器 | 1-10 | / | 热电 | 1 | 校准
134 | 可调微量加液器 | 0.5-10 | / | biohit | 1 | 校准
135 | 可调微量加液器 | 50-300排枪8道 | / | 大龙 | 1 | 校准
136 | 可调微量加液器 | 5-50排枪8道 | / | 大龙 | 1 | 校准
137 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 热电 | 1 | 校准
138 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 热电 | 1 | 校准
139 | 可调微量加液器 | 1-10 | / | 热电 | 1 | 校准
140 | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 热电 | 1 | 校准
141 | 可调微量加液器 | 0.5-10 | / | biohit | 1 | 校准
142 | 可调微量加液器 | 0.5-12.5排枪8道 | / | intgra | 1 | 校准
143 | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 热电 | 1 | 校准
144 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 热电 | 1 | 校准
145 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 热电 | 1 | 校准
146 | 可调微量加液器 | 1-10 | / | 热电 | 1 | 校准
147 | 可调微量加液器 | 2-125排枪12道 | / | 热电 | 1 | 校准
148 | 可调微量加液器 | 2-20 | / | integra | 1 | 校准
149 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | integra | 1 | 校准
150 | 可调微量加液器 | 1-10 | / | integra | 1 | 校准
151 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 热电 | 1 | 校准
152 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 热电 | 1 | 校准
153 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 热电 | 1 | 校准
154 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | biohit | 1 | 校准
155 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | biohit | 1 | 校准
156 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | biohit | 1 | 校准
157 | 可调微量加液器 | 20-200 | / | 热电 | 1 | 校准
158 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 热电 | 1 | 校准
159 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | 大龙 | 1 | 校准
160 | 可调微量加液器 | 20-200 | / | sartorius | 1 | 校准
161 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | sartorius | 1 | 校准
162 | 可调微量加液器 | 1-10 | / | integra | 1 | 校准
163 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | integra | 1 | 校准
164 | 可调微量加液器 | 20-200 | / | biohit | 1 | 校准
165 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | biohit | 1 | 校准
166 | 可调微量加液器 | 1-10 | / | integra | 1 | 校准
167 | 可调微量加液器 | 1-10排枪8道 | / | integra | 1 | 校准
168 | 可调微量加液器 | 1-50排枪8道 | / | integra | 1 | 校准
169 | 可调微量加液器 | 2-20 | / | integra | 1 | 校准
170 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | integra | 1 | 校准
171 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | sartorius | 1 | 校准
172 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | biohit | 1 | 校准
173 | 可调微量加液器 | 1-10 | / | integra | 1 | 校准
174 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | integra | 1 | 校准
175 | 可调微量加液器 | 10-200 | / | integra | 1 | 校准
176 | 可调微量加液器 | 20-200 | / | biohit | 1 | 校准
177 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | biohit | 1 | 校准
178 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | biohit | 1 | 校准
179 | 可调微量加液器 | 1-10 | / | integra | 1 | 校准
180 | 可调微量加液器 | 2-20 | / | integra | 1 | 校准
181 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | integra | 1 | 校准
182 | 可调微量加液器 | 20-200 | / | biohit | 1 | 校准
183 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | biohit | 1 | 校准
184 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | 热电 | 1 | 校准
185 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | integra | 1 | 校准
186 | 可调微量加液器 | 2-20 | / | integra | 1 | 校准
187 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | integra | 1 | 校准
188 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | integra | 1 | 校准
189 | 可调微量加液器 | 20-200 | / | integra | 1 | 校准
190 | 可调微量加液器 | 20-200 | / | integra | 1 | 校准
191 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | integra | 1 | 校准
192 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | integra | 1 | 校准
193 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | biohit | 1 | 校准
194 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | biohit | 1 | 校准
195 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | biohit | 1 | 校准
196 | 可调微量加液器 | 20-200 | / | sartorius | 1 | 校准
197 | 可调微量加液器 | 100-1000 | / | biohit | 1 | 校准
198 | 可调微量加液器 | 10-100 | / | biohit | 1 | 校准
199 | 温度计 | / | / | / | 40 | 校准 | 检定4-8℃
200 | 温度计 | / | / | / | 20 | 校准 | 检定-20℃
201 | 温度计 | / | / | / | 10 | 校准 | 检定-80℃
202 | 温湿度计 | / | / | / | 20 | 校准