遂宁市城区

二〇二四年五月生活饮用水

卫生监督监测结果公告

为加强生活饮用水卫生监督管理，保障市城区居民生活饮用水卫生质量，根据《生活饮用水卫生监督管理办法》之规定，现将二〇二四年五月市城区市政供水卫生质量抽样监测结果公告如下：五月共抽检末梢水样33件，出厂水样6件，所测水样卫生指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。水源水水样2件，所测水样卫生指标均符合GB 3838-2002《地表水环境质量标准》的要求。管道直饮水10件，现制现售水15件，所测水样卫生指标均符合CJ94-2005《饮用净水水质标准》的要求

遂宁市卫生健康委员会

2024年6月20日