项目编号：

绿色建筑评价标识

申报书

项 目 名 称： 遂宁市船山区中医院住院综合楼建设项目

申 报 单 位： 遂宁市船山区中医医院（盖章）

申 报 星 级            一星级

申 报 时 间：

住房和城乡建设部 编制

2021年1月

填 写 说 明

1、申报书一律采用A4规格的纸打印，装订成册，一式一份，并提供电子文档；

2、申报书封面的“项目名称”应与规划许可证、施工许可证等审批文件的“工程名称”一致，在尽量一致的情况下，项目名称中需要包含项目所在地、申报楼栋号等信息，例如“天津锦绣园住宅1～3号楼”；

3、申报书封面的“申报单位”名称应与规划许可证、施工许可证的“建设单位”名称一致；如有其他联合申报单位，请在此处一并列出，以顿号隔开，在“申报单位概况”中需分别介绍；

4、严格按照填写说明的要求如实填写，如有虚假，一经查实，取消申报资格。

# 一、项目基本情况表

| 1、申报标识等级 |  |  | 一星级 □二星级 □三星级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、建筑类型 |  |  | □住宅建筑 ☑公共建筑（□办公 □商业 □旅馆 □博览 □教育 ☑医疗 □体育 □其他 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、项目基本建设信息 |  |  | 项目总用地面积 |  |  |  |  | 12000 |  |  |
|  |  |  | 项目总建筑面积 |  |  |  |  | 12000 |  |  |
|  |  |  | 项目申报建筑面积 |  |  |  |  | 12000 |  |  |
|  |  |  | 申报范围内单栋建筑数量 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4、项目进度 |  |  | 立项时间 |  |  |  |  | 2019年 7月 25日 |  |  |
|  |  |  | 施工图通过审查时间 |  |  |  |  | 2022 年12月8日 |  |  |
|  |  |  | 开工时间 |  |  |  |  | 2021年4月24日 |  |  |
|  |  |  | 竣工时间 |  |  |  |  | 2024年3月20日 |  |  |
| 5、项目审批文件 | 土地使用证/不动产登记证书编号 |  |  |  |  |  | 川(2022)船山区不动产权第0006625号 |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 |  |  |  |  |  | 建字第 510900202200032号 |  |  |  |
|  | 建筑工程施工许可证编号 |  |  |  |  |  | 510903202212220101 |  |  |  |
|  | 建筑工程竣工证书（备案表）编号 |  |  |  |  |  | 遂船建备[2025]01号 |  |  |  |
| 6、是否发生重大质量安全事故 |  |  |  | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 7、建设单位 |  | 遂宁市船山区中医医院 |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |
| 通讯地址 |  | 遂宁市船山区龙凤镇龙凤社区 |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 629000 |
| 负责人 |  | 唐成 |  |  | 电话 | / |  |  | 手机 | 13350212224 |
| 联系人 |  | 何玉文 |  |  | 电话 | / |  |  | 手机 | 15388364307 |
| 电子邮箱 |  | 1033732022@qq.com |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、设计单位 |  | 华昕设计集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  | 成都市锦江区金石路166号天府宝座A座23楼 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  | 刘晓波 |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 | 18001515358 |
| 联系人 |  | 李军 |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 | 13438304209 |
| 电子邮箱 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、施工单位 |  | 中九建工集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  | 绵阳市涪城区石塘街道范家村第七居民小组村委会办公楼 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  | 胡伟军 |  |  | 电话 | / |  |  | 手机 | 18859617627 |
| 联系人 |  | 梁艳 |  |  | 电话 | / |  |  | 手机 | 13881188271 |
| 电子邮箱 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、物业管理单位 |  | 四川天成蹊后勤服务集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  | 遂宁船山区中环线龙津路1号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  | 文武齐 |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 | 15102848457 |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、咨询单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、关键评价指标情况

| 指标 | 单位 | 填报数据 （小数点后保留两位） |
| --- | --- | --- |
| 容积率 | % | 0.63 |
| 绿地率 | % | 35.4 |
| 地下建筑面积 | m2 | 1849.32 |
| 地下一层建筑面积与总用地面积比 | % | 11.44 |
| 建筑总能耗 | GJ/a |  |
| 单位面积能耗 | kWh/（m2·a） |  |
| 节能率 | % |  |
| 围护结构热工性能提高比例 | % | 5 |
| 或 供暖空调负荷降低比例 | % |  |
| 严寒和寒冷地区住宅外窗传热系数降低比例 | % | 5 |
| 建筑能耗降低比例 | % |  |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | % | 10 |
| 室内噪声级 | dB（A） | 28 |
| 构件空气声隔声值 | dB | ≤47.5 |
| 楼板撞击声隔声值 | dB | ≤65 |
| 室内PM2.5年均浓度 | µg/m3 | ＜25 |
| 室内PM10年均浓度 | µg/m3 | ＜50 |
| 选用绿色装饰装修材料数量 | 类 | 五 |
| 可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例 | % |  |
| 电动汽车充电桩比例 | % |  |
| 室外健身场地与总用地面积比例 | % |  |
| 室内健身空间与地上建筑面积比例 | % |  |
| 装饰性构件造价比例 | % | 0.4 |
| 冷、热源机组能效提升幅度 | % |  |
| 可再生能源提供的热水量 | m3/a |  |
| 建筑生活热水量 | m3/a |  |
| 可再生能源提供的热水比例 | % |  |
| 项目总供冷供热量 | GJ/a |  |
| 可再生能源提供的空调用冷量和热量 | GJ/a |  |
| 可再生能源提供的空调用冷量和热量比例 | % |  |
| 可再生能源发电量 | 万kWh/a |  |
| 建筑用电量 | 万kWh/a |  |
| 可再生能源提供电量比例 | % |  |
| 建筑平均日用水量 |  | 58.16 |
| 用水总量 | m3/a | 21227.42 |
| 非传统水源用水量 | m3/a | 965.52 |
| 非传统水源利用率 | % | 4.55 |
| 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水非传统水源用水量比例 | % | ＞60 |
| 冲厕用水非传统水源用水量比例 | % | 0 |
| 冷却水补水非传统水源用水量比例 | % | 0 |
| 400MPa级及以上高强度钢筋应用比例 | % | ＞85 |
| 不小于C50高强度混凝土应用比例 | % | ＜50 |
| Q345及以上高强钢材用量比例 | % | 92.36 |
| 建筑材料总重量 | t |  |
| 可再循环可再利用材料重量 | t |  |
| 可再循环可再利用材料利用率 | % |  |
| 利废建材选用种类数及比例 |  |  |
| 工业化内装部品占比50%以上的部品种类数 | 种 |  |
| 绿色建材应用比例 | % | ＞30 |
| 场地年径流总量控制率 | % | 78.33 |
| 调蓄雨水功能面积占绿地面积比 | % | 13.43 |
| 透水铺装占硬质铺装面积比 | % | 17.67 |
| 场地遮阴面积比例 | % |  |
| 住宅建筑还需填写： |  |  |
| 室内主要功能空间满足采光要求的面积比例 | % |  |
| 通风开口面积与房间地板面积比例 | % |  |
| 人均住宅用地面积 | m2/人 |  |
| 人均集中绿地面积 | m2/人 |  |
| 地下建筑面积与地上建筑面积比 | % |  |
| 公共建筑还需填写： |  |  |
| 内区采光系数满足要求面积比例 | % |  |
| 地下空间采光系数满足要求面积与地下室首层面积比例 | % |  |
| 室内主要功能房间采光照度满足本标准要求的面积比例 | % |  |
| 主要功能房间过渡季平均自然通风换气次数不小于2次/h面积比例 | % |  |
| 地下建筑面积与总用地面积比 | % | 11.44 |
| 地面停车占地面积比例 | % |  |

# 注：1、项目关键技术指标涉及整体性指标应以小区或区域整体指标为准；

# 2、涉及不同设备指标应以应用面积最广的设备指标为准；

# 3、涉及不同房间或楼栋指标应以典型功能房间中的最不利房间值或最不利楼栋值为准；

# 三、增量成本情况（小数点后保留两位）

| 项目总投资（万元）： 为实现绿色建筑而增加的初投资成本（万元）： 单位面积增量成本（元/平方米）： 绿色建筑可节约的运行费用（万元/年）： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实现绿建采取的措施 |  |  | 标准建筑采用的常规措施 |  |  | 增量成本 | 备注 |
| 名称 | 单价 | 应用量 | 名称 | 单价 | 应用量 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 注： 1、成本增量的基准点是满足现行相关标准(含地方标准)要求的“标准建筑”；

# 2、对于部分减少了初投资的技术应用，其增量成本按负数计；

# 3、备注部分填写是否有政府补贴/优惠政策及依据。

# 4、本表内容为《绿色建筑标识评价增量成本计算表》的摘要版。

# 四、工程概况

(工程性质、工程投资、用地面积、建筑面积、结构形式、开发与建设周期、解决的主要技术问题、运营阶段的用户反馈等情况，500字以内)

（附项目效果图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围））

# 五、主要技术措施简介

- 安全耐久 （项目在安全耐久方面采用的技术和措施，1000字以内） - 采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平；建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域 的遮阳、遮风或挡雨措施结合。 - 采用具有安全防护功能的玻璃；采用具备防夹功能的门窗。 - 建筑出入口及平台、公共走廊、 电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施。 - 采用耐久性好的外饰面材料；采用耐久性好的防水和密封材料。 - 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求达到 3 类及以上。 - 建筑室内外公共区域均满足全龄化设计要求 ， 室外场地及室内均有设置无障碍设计 ；建筑室内公共区域的墙 、柱等处的阳角均为圆角 ，并设有安全抓杆或扶手 ，设有可容纳担架的无障碍电梯。 - 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件；室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损。 - 400MPa 级及以上强度等级钢筋应用比例达到 85%。 - 本项目位于船山区龙凤新城 。该地块北为龙图路 ， 南为龙松路 ，东临龙津路 ，西为规划公园绿地 ，交通便利 ，环境优美 ，适宜建筑 。距离龙凤古镇直线距离 约 630m 。规 划 建 设 总 用 地 面 积 为16163.43 ㎡ ，其 规 划 总 建 筑 面 积 为 12000.29㎡ 。项 目地质构造简单 ，地层稳定 ，工程地质条件良好 ，未受地震影响波及 。根据《民用建筑工程室内环境 污染控制规范》GB 50325-2010，土壤氡 浓度平均值小于20000Bq/m³。 - 本项目建筑内部的非承重墙体 、装饰性构件 、部件等非结构构件均未跨越变形缝 ；构造合理 ； 变形缝 、预留洞 口 的位置和尺寸考虑不均匀沉降和变形影响 ，满 足 相 关 安 全 性 能 要 求 。 - 走廊、疏散通道等通行空间满足紧急疏散、应急救护等要求，且保持畅通；具有安全防护的警示和引导标识系统。

- 健康舒适 （项目在室内空气品质、水质、声环境与光环境、室内热湿环境等方面采取的技术措施和使用效果等，1000字以内） - 本项目 室内空气中氨 、 甲醛 、苯 、 总挥发性有机物 、氨等污染物浓度符合现行国 家 标 准《 室 内 空 气 质 量 标 准 》 GB/T 18883的有关规定 。在项目竣工使用后 ，建筑室内和建筑主出人口处将禁止吸烟 ，并在醒目位置设置禁烟标志 。 - 设置机械排风等合理的措施 ，避免了厨房 、餐厅 、卫生间等区域的空气 和 污 染 物 串 通 到 其 他 空间； 防止 厨房 、 卫 生间 的排 气 倒 灌。 - 项目节能设计采用《四川省公共建筑 节能设计标准》，外墙、外窗合理的采用了节能材料。室内最不利的主要房间的噪声,昼间：28.07dB ，夜间 ：21.07dB，噪声级满足规范的高要求标准限值要求；空气声隔声性能满足《民用建筑隔声设计规范》中规定的空气声隔声性能 的低限标准限值和高要求标准限值的平均值要求，主要功能房间楼板计权标准撞击声满足《民用建筑隔声设计规范》中规定的低限标准要求 。 - 本项目节能设计按照《四川省公共建筑 节 能 设 计 标 准 》的规定 ，外墙 、屋顶 、外窗的内表面温度高于室内露点温度满足要求 ；供暖建筑的屋面 、外墙内部不产生冷凝 ；屋顶和东西外墙隔热性能满足现行国家标准《民用 建 筑 热 工 设 计 规范 》的 要求 。 - 本项目生活饮用水水质满足相关要求 ，且对水池 、水箱等储水设施进行消毒计 划实施 ，非传统水源管道和设备均设置明确 、清晰的永久性标识 ，满足现行国家标准《工业管道的基本识别色 、识别符号和安全标识》及《建筑给水排水 及 采 暖 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 》的相关规定。 - 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》的有关规定；主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置；地下车库设置了与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置；空调系统根据建筑空间功能设置分区温度 ， 合理降低室内过渡区空间的温度设定标准 。 - 照明数量和质量符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定；选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》的规定。照明控制按功能和需求采用集中与分散 、分区 、定时 、感应的控制方式进行 ；走廊 、楼梯间 、公共门厅等场所根据采用定时及感应控制。本项目为医院建筑 ，主要功能房间有眩光控制措施。

- 生活便利 （项目在无障碍出行、周边服务设施、智慧运行、物业管理等方面的技术措施等情况，1000字以内） - 本项目建筑 、 室外场地 、公共绿地 、城市道路相互之间有设置连贯的无障碍步行系统；停车场设置具备充电设施的安装条件 ，且合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位；非机动车位规模适度 、 布局合理 ，符合使用者出行习惯 ， 出入方便。 - 本项目建筑室内外公共区域均满足全龄化设计要求 ， 室外场地及室内均有 设置无障碍设计 ；建筑室内公共区域的墙 、柱等处的阳角均为圆角 ，并设 有安全抓杆或扶手 ，设有可容纳担架的无障碍电梯。 - 本项目为公共建筑，兼容 2 种面向社会的公共服务功能, 向社会公众提供开放的公共活动空间且场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放；出入 口达到城市公园绿地步行距 离 不大于300m 。 - 本项目均已设置垃圾分类收集 ，且垃圾分级收集设施放置合理 ， 垃圾房已设置给水 、排水设施 ，且设置有压力型真空破坏器或减压型倒流防止器等防倒流措施。 - 本项目建筑设备管理系统具有自动监控管理功能，设 置 了信 息网 络 系统。

- 资源节约 （项目在节地与土地利用、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与绿色建材方面采用的技术、措施以及达到的资源节约效果等情况，2000字以内） - 本项目建筑布局 、建筑物体形 、日照 、朝 向和窗墙比合理 ，夏季 、过渡季有利于通风 ；合理控制建筑空调供暖区域 ，增强自然通风和天然采光的利用 ，节能设计采用《四川省公共建筑节能设计标准 》中相关规定。 - 本项目空调系统采用多联机系统 ，并采取了相应的措施采取措施降低部分负荷 、部分空间使用下的供暖 、 空调系统能耗；空调系统为采用多联机 ，属于无蒸发耗水量的冷却技术。 - 本项目使用节能电梯 ，且采取群控 、变频调速或能量反馈等节能措施。 - 本项目合理选用绿色建材 ，且绿色建材用比例不低于30%。 - 本 项目设 置 了雨水 回用系 统 ， 绿 化 灌溉 、车库及道路冲洗 、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。 - 本项目主要功能房间的照明功率密度值达 到现 行国 家标 准《 建 筑 照 明设 计标 准》规定的目标值 ，照明产品 、三相配电变压器 、水泵 、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求。 - 本项目对场地的地形和场地内可利用的资源进行了勘察 ，充分利用原有地形地貌进行场地设计以及建筑 、 生态景观的布局 ，尽量减少土石方量 ，减少开发建设过程对场地及周边环境生态系统的改变 。

- 环境宜居 （项目在场地生态与景观、室外物理环境等方面的技术措施等情况，1000字以内） - 建筑物周围人行区据地1.5m处风速低于5m/s，户外休息区 、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2； 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa；场地内人活动区不出现涡旋或无风区。 - 本项目建筑布局 、建筑物体形 、日照 、朝 向和窗墙比合理 ，夏季 、过渡季有利于通风 ；合理控制建筑空调供暖区域 ，增强自然通风和天然采光的利用 ，节能设计采用《四川省公共建筑节能设计标准》中相关规定；并且室外平均热岛强度小于1.5℃。 - 本项目种植适应当地气候和土壤条件的植物 ，其占全部植物种类的比例不小于70%，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求 ，采用了乔 、灌 、草结合的复层绿化； 乔 、灌木等树种的配置科学合理 ， 间隔小乔木或大灌木 ，乔木或大灌木之间满植灌木 ，花卉 ，外围线性草坪 。 植 物 选择 注 意 色 叶和 质 感的 搭配 ，乔木形态优美 ，确保形成层次丰富的景观效果 。 - 本项目均已设置分类收集 ，且垃圾分级收 集设施 放 置 合 理 ， 并 与 周围景 观 协调 ，其数量 、外观色彩及标志符合垃圾分类收集的要求 ；垃圾收集设施分为有害垃圾 、易腐垃圾（厨余垃圾） 、可回收垃圾和其他垃圾 ，其中有害垃圾单独收集 、单独清运 。

- 提高与创新 （项目在安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居的基础上，对上述几个方面在技术、产品、管理等方面进一步提高或创新的情况，1000字以内）

# 六、项目创新点、推广价值和综合效益分析

1、项目创新点

2、项目推广价值

3、综合效益分析

# 七、申报单位概况

（包括人员组成、技术力量、设备条件、固定资产、年产值、负债以及对绿色建筑项目实施的贡献、承担的工作内容等。）

# 八、项目主要参加人员

| 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 承担主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |

# 九、申报承诺

住房和城乡建设部： 根据你部《绿色建筑标识管理办法》（（建标规〔2021〕1号））以及相关管理规定，在充分了解三星级绿色建筑标识认定的规定和申报程序的基础上，我单位 （项目名称）决定申请三星级绿色建筑标识。我单位承诺履行如下事项： - 我单位将按要求提交申报材料，并保证材料的真实、合法和完整。 - 如申报成功获得标识，我单位将严格按规定使用标识，并接受监督。 - 我单位承诺在项目后续运行使用过程中，每年上报项目的主要绿色性能指标运行数据。 如未按本声明履行义务，我单位将承担相应的处罚以及法律后果。 （盖章） 负责人： 年 月 日