
射洪市群英水库集中式饮用水水源

保护区划分方案
为确保城市饮水安全，满足城市发展需要，射洪市根据《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》《射洪市“十四五”水安全保障规划》的要求，按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）规定，组织编制了《射洪市群英水库集中式饮用水水源保护区划分方案》。

一、集中式饮用水水源保护区设定的必要性

根据《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》要求，单一水源供水城市的人民政府应当建立饮用水应急或者备用水源，并根据当地的水功能区划和国家饮用水水源保护区划分技术规范等标准划定饮用水水源保护区有效保护饮用水水源。

射洪市城区目前由涪江龙滩村集中式饮用水水源供水，供水范围为：射洪市城区、广兴镇、武安镇、瞿河镇。供水量：2246万立方米/年，供水人口约30万人。为有效保障射洪市城区饮用水水源供给，进一步优化全市集中式饮用水水源空间布局，推动区域联网供水，射洪市城区饮用应急备用水源划分是十分必要和迫切的。

集中式饮用水水源保护区划分结果

射洪市群英水库集中式饮用水水源保护区划分方案如下：

取水口：1.射洪市城区供水（备用）水源取水口位于射洪市文升镇广龙村群英水库大坝左岸取水隧洞末端应急备用水源取水闸（东经105°30′8.52″，北纬30°58′31.32″）。2.射洪市群英供水站取水口位于射洪市文升镇广龙村群英水库左坝肩上游280米（东经105°29′58.11″，北纬30°58′ 42.12″）。

一级保护区：群英水库正常水位线以下（419米），城区供水（备用）水源取水口和群英供水站取水口为圆心，半径300米的水域范围。一级保护区水域边界沿岸纵深200米但不超过两岸道路临库侧、大坝坝顶道路临库侧和分水岭的陆域范围。一级保护区总面积约0.2407平方千米，水域面积为0.1499平方千米，陆域面积约为0.0908平方千米。

二级保护区：群英水库集水范围内除一级保护区外的水域和陆域范围。二级保护区总面积约7.7188平方千米，水域面积为1.3618平方千米，陆域面积为6.3570平方千米。

准保护区：金龙分干渠射洪市境内段明渠渠堤内的全部水域范围，准保护区水域边界临山一侧纵深至山脊线，临坡脚一侧纵深至渠道外15米的陆域范围。准保护区总面积约0.2308平方千米。
拐点坐标及图件

射洪市群英水库集中式饮用水水源保护区拐点坐标

（2000国家大地坐标系）

	界桩编号
	经度E（°）
	纬度N（°）
	界桩编号
	经度E（°）
	纬度N（°）

	I0001
	E105° 29' 49.285"
	N30° 58' 31.219"
	I0008
	E105° 29' 49.767"
	N30° 58' 48.760"

	I0002*
	E105° 29' 46.994"
	N30° 58' 31.325"
	I0009
	E105° 30' 6.486"
	N30° 58' 48.419"

	I0003
	E105° 29' 46.189"
	N30° 58' 33.657"
	I0010*
	E105° 30' 4.978"
	N30° 58' 47.034"

	I0004
	E105° 29' 46.515"
	N30° 58' 39.964"
	I0011
	E105° 30' 2.567"
	N30° 58' 42.456"

	I0005
	E105° 29' 44.404"
	N30° 58' 44.763"
	I0012*
	E105° 30' 0.343"
	N30° 58' 39.401"

	I0006
	E105° 29' 47.536"
	N30° 58' 47.006"
	I0013
	E105° 30' 0.908"
	N30° 58' 36.125"

	I0007*
	E105° 29' 47.128"
	N30° 58' 48.297"
	I0014*
	E105° 30' 0.268"
	N30° 58' 33.691"

	II0001
	E105° 29' 45.151"
	N30° 58' 32.022"
	II0024
	E105° 29' 52.209"
	N31° 0' 53.384"

	II0002
	E105° 29' 47.387"
	N30° 58' 29.972"
	II0025
	E105° 29' 55.581"
	N31° 0' 55.787"

	II0003
	E105° 29' 42.071"
	N30° 58' 33.758"
	II0026
	E105° 29' 58.163"
	N31° 1' 4.915"

	II0004
	E105° 29' 39.936"
	N30° 58' 35.880"
	II0027
	E105° 30' 2.111"
	N31° 1' 4.244"

	II0005*
	E105° 29' 42.671"
	N30° 58' 34.827"
	II0028
	E105° 30' 7.564"
	N31° 1' 0.839"

	II0006
	E105° 29' 40.751"
	N30° 58' 39.938"
	II0029*
	E105° 30' 11.741"
	N31° 0' 57.095"

	II0007*
	E105° 29' 37.056"
	N30° 58' 41.384"
	II0030
	E105° 30' 16.231"
	N31° 0' 56.407"

	II0008
	E105° 29' 30.076"
	N30° 59' 0.383"
	II0031*
	E105° 30' 16.923"
	N31° 0' 49.886"

	II0009
	E105° 29' 26.573"
	N30° 59' 10.918"
	II0032
	E105° 30' 32.423"
	N31° 0' 42.149"

	II0010
	E105° 29' 28.211"
	N30° 59' 19.346"
	II0033*
	E105° 30' 32.309"
	N31° 0' 33.990"

	II0011
	E105° 29' 22.627"
	N30° 59' 27.542"
	II0034
	E105° 30' 21.800"
	N31° 0' 31.410"

	II0012*
	E105° 29' 19.093"
	N30° 59' 47.829"
	II0035
	E105° 30' 30.033"
	N31° 0' 13.465"

	II0013
	E105° 29' 18.260"
	N30° 59' 53.206"
	II0036
	E105° 30' 34.350"
	N31° 0' 11.631"

	II0014
	E105° 29' 23.278"
	N31° 0' 2.539"
	II0037
	E105° 30' 33.124"
	N31° 0' 8.685"

	II0015
	E105° 29' 28.435"
	N31° 0' 11.608"
	II0038*
	E105° 30' 48.036"
	N30° 59' 57.696"

	II0016*
	E105° 29' 27.049"
	N31° 0' 17.615"
	II0039
	E105° 30' 57.843"
	N30° 59' 45.277"

	II0017
	E105° 29' 31.511"
	N31° 0' 17.330"
	II0040
	E105° 31' 4.649"
	N30° 59' 34.303"

	II0018
	E105° 29' 43.009"
	N31° 0' 19.104"
	II0041
	E105° 31' 1.714"
	N30° 59' 22.722"

	II0019*
	E105° 29' 46.199"
	N31° 0' 31.542"
	II0042*
	E105° 30' 48.745"
	N30° 59' 4.962"

	II0020
	E105° 29' 55.240"
	N31° 0' 31.975"
	II0043
	E105° 30' 53.138"
	N30° 58' 59.520"

	II0021*
	E105° 29' 54.196"
	N31° 0' 42.069"
	II0044
	E105° 30' 42.178"
	N30° 58' 44.198"

	II0022
	E105° 29' 59.329"
	N31° 0' 43.257"
	II0045
	E105° 30' 18.483"
	N30° 58' 42.134"

	II0023
	E105° 30' 0.105"
	N31° 0' 47.240"
	II0046
	E105° 30' 5.596"
	N30° 58' 38.355"

	III①001
	E105° 30' 20.822"
	N31° 0' 52.736"
	III②001
	E105° 30' 56.550"
	N31° 1' 30.791"

	III①002
	E105° 30' 25.178"
	N31° 1' 2.957"
	III②002
	E105° 30' 50.853"
	N31° 1' 40.632"

	III①003*
	E105° 30' 29.452"
	N31° 1' 4.656"
	III②003
	E105° 30' 55.530"
	N31° 1' 44.623"

	III①004
	E105° 30' 32.157"
	N31° 1' 7.193"
	III②004*
	E105° 31' 10.998"
	N31° 1' 41.333"

	III①005
	E105° 30' 37.458"
	N31° 1' 11.359"
	III②005*
	E105° 31' 7.109"
	N31° 1' 39.007"

	III①006*
	E105° 30' 37.649"
	N31° 1' 7.676"
	III②006
	E105° 31' 0.891"
	N31° 1' 36.106"

	III①007
	E105° 30' 33.840"
	N31° 1' 3.254"
	III①0010*
	E105° 30' 30.098"
	N31° 0' 58.008"

	III①008
	E105° 30' 32.587"
	N31° 1' 3.093"
	III①0011
	E105° 30' 25.725"
	N31° 0' 51.184"

	III①009*
	E105° 30' 32.354"
	N31° 1' 2.650"
	
	
	


[image: image1.png]ik K P SRk R AR TR B K (B s> N |

0 760 K

e a9k firdk

e B RIPR e

HERIPRL

—— SHRITERL

— 4 {RIP B

—RARIP A

ZRARIP KB

ZRRIP RO

[ ] P 200k 88
[ ] AP 5 D B
[ [ SRR RS iE R




射洪市群英水库集中式饮用水水源保护区划分图
[image: image2.png]S8 i K P o S P K Rt 5 N

0 825 K

“ QSK @k
BHQBJ 12
o EAFHH

® HTIH




射洪市群英水库集中式饮用水水源保护区界桩分布图
PAGE  
—  —

— 86 —


