附件2

遂宁市城镇生活污水处理设施（排水管网）

建设项目汇总表（2021—2023年）

	项目类型
	项目名称
	项目个数
	规模或建设内容
	总投资

（万元）
	项目
所在地
	计划

开工

时间
	计划

竣工

时间
	目标任务推进计划
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020年
	2021年
	2022年
	2023年
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	计划

完成率（%）
	计划投资完成额

（万元）
	完成
情况
	计划

完成率（%）
	计划投资完成额

（万元）
	计划

完成率（%）
	计划投资完成额

（万元）
	计划

完成率（%）
	计划投资完成额

（万元）
	

	合计
	61
	
	216577.00
	
	
	
	22
	48069.87
	49767.10
	48
	103237.38
	22
	47453.00
	7
	16136.75
	

	一、城镇生活污水处理厂（站）新（扩）建项目（万立方米/日）
	小计
	3
	5.50
	24265.00
	
	
	
	66
	15902.77
	16500.00
	34
	8362.23
	
	
	
	
	

	
	市河东新区二期生活污水处理厂项目
	1
	2.50
	10118.00
	市河东新区
	2019.12
	2021.12
	49
	4957.82
	5500.00
	51
	5160.18
	
	
	
	
	

	
	蓬溪县城区来龙山污水处理厂扩容项目
	1
	1.00
	4800.00
	蓬溪县
	2020.03
	2021.05
	62.5
	3000.00
	3000.00
	37.5
	1800.00
	
	
	
	
	

	
	市河东新区城市污水处理厂改扩建（三期）项目
	1
	2.00
	9347.00
	市河东新区
	2020.06
	2021.12
	85
	7944.95
	8000.00
	15
	1402.05
	
	
	
	
	

	二、城镇生活污水处理厂（站）改建（含提标改造）项目（万立方米/日）
	小计
	4
	
	16340.00
	
	
	
	29
	4704.00
	5804.00
	40
	6536.00
	31
	5100.00
	
	
	

	
	蓬溪县污水处理厂在线监测设备改造项目
	1
	对全县8座污水处理厂在线监测设备进行升级改造
	500.00
	蓬溪县
	2020.06
	2021.12
	60
	300.00
	300.00
	40
	200.00
	
	
	
	
	

	
	新会等16个政府投资污水处理设施完善工程项目
	1
	对16个投资项目污水处理厂、管网及在线监测智能化控制平台等进行建设、完善
	2000.00
	蓬溪县
	2021.06
	2022.12
	
	
	
	40
	800.00
	60
	1200.00
	
	
	

	
	大英县城市生活污水处理厂提标升级改造项目
	1
	扩建1万立方米/日污水处理能力，同时对既有2万立方米/日污水处理能力进行提标升级改造（部分参照岷沱江流域排放标准）
	13000.00
	大英县
	2019.10
	2022.12
	30
	3900.00
	5000.00
	40
	5200.00
	30
	3900.00
	
	
	

	
	大英县回马镇污水处理厂提标改造工程项目
	1
	0.12
	840.00
	大英县
	2019.05
	2021.05
	60
	504.00
	504.00
	40
	336.00
	
	
	
	
	

	三、设市城市排水管网排查检测项目（公里）
	小计
	2
	425.00
	10400.00
	
	
	
	
	
	
	62
	6400.00
	38
	4000.00
	
	
	

	
	遂宁高新区病灶管网排查修复项目
	1
	125.00
	8000.00
	遂宁

高新区
	2021.03
	2022.12
	
	
	
	50
	4000.00
	50
	4000.00
	
	
	

	
	遂宁经开区雨污管网病灶排查项目
	1
	300.00
	2400.00
	遂宁

经开区
	2021.03
	2021.12
	
	
	
	100
	2400.00
	
	
	
	
	

	四、城镇排水管网新建项目（公里）
	小计
	23
	168.6
	53085.00
	
	
	
	29
	15342.50
	15342.50
	56
	29789.75
	14
	7476.00
	1
	476.75
	

	
	河东二期新建路污水管网建设项目
	1
	11.00
	2200.00
	市河东新区
	2019.09
	2022.12
	47
	1034.00
	1034.00
	27
	594.00
	26
	572.00
	
	
	

	
	遂宁市安居区城区基础设施建设项目（凤凰大道中段）
	1
	1.70
	5500.00
	安居区
	2020.03
	2021.05
	73
	4015.00
	4015.00
	27
	1485.00
	
	
	
	
	

	
	旧城棚户区（城中村）改造项目（二期）东侧附属道路工程项目
	1
	0.50
	100.00
	安居区
	2020.07
	2021.06
	53
	53.00
	53.00
	47
	47.00
	
	
	
	
	

	
	安居区玉丰河滨江路梧桐小学段道路工程项目
	1
	2.00
	1000.00
	安居区
	2020.06
	2021.06
	60
	600.00
	600.00
	40
	400.00
	
	
	
	
	

	
	遂宁高新区环湖道路建设项目（管网）
	1
	11.30
	9000.00
	遂宁

高新区
	2021.02
	2021.08
	
	
	
	100
	9000.00
	
	
	
	
	

	
	射洪经开区污水处理厂配套管网项目
	1
	40.00
	8600.00
	射洪市
	2020.05
	2022.12
	30
	2580.00
	2580.00
	35
	3010.00
	35
	3010.00
	
	
	

	
	射洪市旧城区基础设施提升项目
	1
	1.80
	7000.00
	射洪市
	2021.04
	2022.04
	
	
	
	71
	4970.00
	29
	2030.00
	
	
	

	
	射洪市广兴镇等11个镇污水处理厂配套新建管网项目
	1
	76.00
	15200.00
	射洪市
	2020.01
	2021.05
	45
	6840.00
	6840.00
	55
	8360.00
	
	
	
	
	

	
	飞龙路管网建设项目
	1
	3.00
	375.00
	遂宁

经开区
	2020.08
	2021.12
	30
	112.50
	112.50
	70
	262.50
	
	
	
	
	

	四、城镇排水管网新建项目（公里）
	南航西路管网建设项目
	1
	3.20
	400.00
	遂宁

经开区
	2021.03
	2022.09
	
	
	
	60
	240.00
	40
	160.00
	
	
	

	
	机场北路（银河路至滨江路段）管网建设项目
	1
	0.60
	75.00
	遂宁

经开区
	2021.03
	2021.12
	
	
	
	100
	75.00
	
	
	
	
	

	
	机场南一路（成工重工二期南侧区间）管网建设项目
	1
	3.00
	375.00
	遂宁

经开区
	2021.03
	2022.12
	
	
	
	50
	187.50
	50
	187.50
	
	
	

	
	建业路（富源路至南环路段）管网建设项目
	1
	1.20
	150.00
	遂宁

经开区
	2021.12
	2022.12
	
	
	
	5
	7.50
	95
	142.50
	
	
	

	
	振业路（宜园路至富源路）管网建设项目
	1
	0.80
	100.00
	遂宁

经开区
	2021.12
	2022.12
	
	
	
	10
	10.00
	90
	90.00
	
	
	

	
	渠河路南沿延线（南环路至樟树林路）管网建设项目
	1
	3.80
	475.00
	遂宁

经开区
	2021.12
	2023.12
	
	
	
	5
	23.75
	30
	142.50
	65
	308.75
	

	
	滨江北路北延线管网建设项目
	1
	1.80
	225.00
	遂宁

经开区
	2021.03
	2022.06
	
	
	
	70
	157.50
	30
	67.50
	
	
	

	
	大英县太吉大道延伸线项目
	1
	1.20
	540.00
	大英县
	2020.04
	2021.12
	20
	108.00
	108.00
	80
	432.00
	
	
	
	
	

	
	大英县郪江新城滨江路项目
	1
	1.20
	420.00
	大英县
	2021.10
	2022.12
	
	
	
	60
	252.00
	40
	168.00
	
	
	

	
	大英县郪江新城医院路项目
	1
	0.60
	180.00
	大英县
	2021.10
	2022.12
	
	
	
	50
	90.00
	50
	90.00
	
	
	

	
	大英县郪江新城校园路项目
	1
	0.80
	240.00
	大英县
	2021.10
	2022.12
	
	
	
	20
	48.00
	80
	192.00
	
	
	

	
	大英县郪江新城文轩学院道路项目
	1
	1.20
	360.00
	大英县
	2021.06
	2022.08
	
	
	
	30
	108.00
	70
	252.00
	
	
	

	
	郪江新城滨江南路延伸段项目
	1
	0.90
	270.00
	大英县
	2022.03
	2023.05
	
	
	
	
	
	60
	162.00
	40
	108.00
	

	
	大英县经开区梁家中路、长沟道路项目
	1
	1.00
	300.00
	大英县
	2021.10
	2023.03
	
	
	
	10
	30.00
	70
	210.00
	20
	60.00
	

	五、城镇排水管网改造修复项目（公里）
	小计
	24
	185.44
	98827.00
	
	
	
	12
	11640.60
	11640.60
	45
	44329.40
	27
	26637.00
	15
	14540.00
	2019年完成计划总投资20%，1680万元

	
	遂宁市河东新区海绵城市建设雨污管网病害整治项目
	1
	9.00
	1200.00
	市河东新区
	2019.03
	2022.12
	33
	396.00
	396.00
	33
	396.00
	34
	408.00
	
	
	

	
	德胜路道路升级改造项目
	1
	2.20
	3747.00
	船山区
	2020.06
	2021.12
	30
	1124.10
	1124.10
	70
	2622.90
	
	
	
	
	

	
	凯南一二三四巷和利民巷管网改造提升项目（与道路改造同步实施）
	1
	3.80
	1000.00
	船山区
	2020.09
	2021.12
	20
	200.00
	200.00
	80
	800.00
	
	
	
	
	

	
	遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目（城区合流制管网改造项目）
	1
	9.00
	10800.00
	船山区
	2020.12
	2022.06
	1
	108.00
	108.00
	79
	8532.00
	20
	2160.00
	
	
	

	
	船山区凯旋路道路（含南津北路老城区段）及管网改造项目
	1
	2.90
	15000.00
	船山区
	2021.05
	2023.12
	
	
	
	20
	3000.00
	40
	6000.00
	40
	6000.00
	

	
	顺城街改造升级项目
	1
	0.6
	2580.00
	船山区
	2021.10
	2022.10
	
	
	
	20
	516.00
	80
	2064.00
	
	
	

	
	凯东路道路及管网改造项目
	1
	1.3
	2800.00
	船山区
	2021.12
	2023.01
	
	
	
	5
	140.00
	90
	2520.00
	5
	140.00
	

	
	通港大道（A段）项目
	1
	12
	8000.00
	船山区
	2019.12
	2021.08
	33
	2640.00
	2640.00
	67
	5360.00
	
	
	
	
	

	
	遂宁经开区开善河雨污管网改造项目（南片区雨污管网分流改造及黑臭水治理）
	1
	6.70
	3350.00
	遂宁

经开区
	2020.03
	2022.12
	20
	670.00
	670.00
	40
	1340.00
	40
	1340.00
	
	
	

	五、城镇排水管网改造修复项目（公里）
	米家河流域黑臭水体治理及市政基础设施建设项目
	1
	16.80
	8400.00
	遂宁

经开区
	2019.05
	2021.10
	30
	2520.00
	2520.00
	50
	4200.00
	
	
	
	
	2019年完成计划总投资20%，1680万元

	
	遂宁经开区北片区雨污水管网改造项目
	1
	10.00
	10000.00
	遂宁

经开区
	2021.09
	2023.12
	
	
	
	10
	1000.00
	45
	4500.00
	45
	4500.00
	

	
	遂宁经开区西片区雨污管网改造工程
	1
	6.00
	2500.00
	遂宁

经开区
	2021.05
	2021.12
	
	
	
	100
	2500.00
	
	
	
	
	

	
	射洪市老旧小区改造配套设施项目
	1
	14.04
	3000.00
	射洪市
	2020.10
	2022.12
	30
	900.00
	900.00
	35
	1050.00
	35
	1050.00
	
	
	

	
	射洪市沱牌镇1个建制镇老旧管网改造项目
	1
	22.00
	2000.00
	射洪市
	2020.05
	2021.05
	10
	200.00
	200.00
	90
	1800.00
	
	
	
	
	

	
	安居区滨江南北路道路建设项目
	1
	6.00
	3000.00
	安居区
	2020.12
	2021.12
	66.66
	2000.00
	2000.00
	33.34
	1000.00
	
	
	
	
	

	
	安居区老城区污水管网改造建设项目
	1
	10.00
	5000.00
	安居区
	2020.11
	2022.06
	1
	50.00
	50.00
	59
	2950.00
	40
	2000.00
	
	
	

	
	安居区城市雨污水管网改造项目（食品工业园滨江路管网工程）
	1
	3.70
	1850.00
	安居区
	2020.08
	2021.08
	45
	832.50
	832.50
	55
	1017.50
	
	
	
	
	

	
	蓬溪城区污水管网建设项目
	1
	20.00
	5000.00
	蓬溪县
	2021.06
	2023.12
	
	
	
	30
	1500.00
	40
	2000.00
	30
	1500.00
	

	
	大英县田坝子社区配套管网改造项目
	1
	4.00
	1200.00
	大英县
	2021.05
	2022.12
	
	
	
	70
	840.00
	30
	360.00
	
	
	

	
	大英县城区老旧小区配套管网改造项目
	1
	20.00
	6000.00
	大英县
	2021.01
	2023.12
	
	
	
	30
	1800.00
	30
	1800.00
	40
	2400.00
	

	
	大英县新城区顺江路、外滩巷污水管网改造项目
	1
	1.00
	300.00
	大英县
	2021.12
	2022.12
	
	
	
	
	
	100
	300.00
	
	
	

	五、城镇排水管网改造修复项目（公里）
	大英县太吉片区民生一巷改造项目
	1
	0.50
	150.00
	大英县
	2021.11
	2022.08
	
	
	
	10
	15.00
	90
	135.00
	
	
	

	
	大英县中海大道管网修复项目
	1
	0.90
	450.00
	大英县
	2021.02
	2021.06
	
	
	
	100
	450.00
	
	
	
	
	

	
	大英县郪江中路管网修复项目
	1
	3.00
	1500.00
	大英县
	2021.02
	2021.06
	
	
	
	100
	1500.00
	
	
	
	
	

	六、城市黑臭水体治理项目
	小计
	1
	
	3000.00
	
	
	
	
	
	
	33.33
	1000.00
	33.33
	1000.00
	33.33
	1000.00
	

	
	明月河“长制久清”水质检测、垃圾清运等日常工作
	1
	
	3000.00
	遂宁

经开区
	2021.01
	2023.12
	
	
	
	33.33
	1000.00
	33.33
	1000.00
	33.33
	1000.00
	

	七、城市再生水利用设施建设项目（万立方米/日）
	小计
	2
	0.80
	6000.00
	
	
	
	8
	480.00
	480.00
	40
	2400.00
	52
	3120.00
	
	
	

	
	大英县城区新建再生水利用设施建设项目
	1
	0.30
	3000.00
	大英县
	2021.08
	2022.12
	
	
	
	30
	900.00
	70
	2100.00
	
	
	

	
	城市生活污水处理厂排污口下移及湿地建设项目
	1
	0.50
	3000.00
	安居区
	2020.09
	2022.09
	16
	480.00
	480.00
	50
	1500.00
	34
	1020.00
	
	
	

	八、城市污泥无害化处理处置设施建设项目（吨/日）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	九、城镇污水处理设施运行监管平台建设项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十、城镇污水处理监测站建设项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十一、建制镇污水处理设施运营维护管理项目
	小计
	1
	16.00
	4300.00
	
	
	
	
	
	
	100
	4300.00
	
	
	
	
	

	
	蓬溪县新会镇等16个污水处理设施运营维护管理项目
	1
	16.00
	4300.00
	蓬溪县
	2021.01
	2021.12
	
	
	
	100
	4300.00
	
	
	
	
	

	十二、城镇生活污水第三方专业监管机构项目
	小计
	1
	
	360.00
	
	
	
	
	
	
	33.33
	120.00
	33.33
	120.00
	33.33
	120.00
	

	
	城镇生活污水处理设施第三方技术监管项目
	1
	对全市85座生活污水处理设施规范运行引入第三方专业机构实行技术监管
	360.00
	遂宁

市全市
	2021.05
	2023.05
	
	
	
	33.33
	120.00
	33.33
	120.00
	33.33
	120.00
	


— 20 —
— 21 —

